## Kostenvergleich
AGRO Energie Schwyz AG | Lückenstrasse 34 |  | 6430 Schwyz
T 041 810 41 42 | F 041 810 44 42 |  | info@agroenergieschwyz.ch |  |  | www.agroenergieschwyz.ch
Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
Beispiel für ein Einfamilienhaus; Preise in CHF
Anschlussleistung: 10 kW | Pellets (3, 4) |  | Fernwärme |  | Wärmepumpe |  | Öl/Solar (1) |  | Wärmepumpe |  | Erdgas/Solar (1) |  | Ölheizung |  | Holz (2) |  | Erdgas
Nutzenergiebedarf [kWh/a]: | 4.8 kWh/kg |  | 20'000 kWh |  | Erdsonde |  | 10 kWh/l |  | Luft/Wasser |  | 10 kWh/m3 |  | 10 kWh/l |  | 4 kWh/kg |  | 10 kWh/m3
20000 | Investition | Amortisation + Betrieb | Investition | Amortisation + Betrieb | Investition | Amortisation + Betrieb | Investition | Amortisation + Betrieb | Investition | Amortisation + Betrieb | Investition | Amortisation + Betrieb | Investition | Amortisation + Betrieb | Investition | Amortisation + Betrieb | Investition | Amortisation + Betrieb
Jahresnutzungsgrad / Jahresarbeitszahl | 80% |  | 100% |  | 300% |  | 85% |  | 200% |  | 85% |  | 85% |  | 80% |  | 85%
Energiebedarf brutto (kWh/a) |  | 25000 |  | 20000 |  | 6666.6667 |  | 23529.4118 |  | 10000 |  | 23529.4118 |  | 23529.4118 |  | 25000 |  | 23529.4118
Solarnutzung [%] und [kWh/a] |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 4705.8824 |  | 0 | 20% | 4705.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Energiebedarf netto (kWh/a) |  | 25000 |  | 20000 |  | 6666.6667 |  | 18823.5294 |  | 10000 |  | 18823.5294 |  | 23529.4118 |  | 25000 |  | 23529.4118
Anschaffungskosten für Heizsystem und alle
erforderlichen Installationen (Regler, Tank, | 24000 |  | 10000 |  | 35000 |  | 30000 |  | 24000 |  | 27000 |  | 15000 |  | 24000 |  | 12000
Kamin, Erdsonde, Pumpen inkl.
Warmwasserbereitung etc.)
ohne Wärmeverteilung
Amortisationsfrist [Jahre] (0) | 20 |  | 40 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
Zinssatz Investitionen [%] | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3%
Jahreskosten Investitionen |  | 1613.177 |  | 432.6238 |  | 1785.6741 |  | 2016.4712 |  | 1613.177 |  | 1814.8241 |  | 1008.2356 |  | 1613.177 |  | 806.5885
Raumbedarfskosten (pro m3 ca. CHF 300.-) | 4000 |  | 600 |  | 1200 |  | 4000 |  | 2000 |  | 1500 |  | 3000 |  | 5000 |  | 600
Amortisationsfrist [Jahre] | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40
Zinssatz Investitionen [%] | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3%
Jahreskosten Raumbedarf |  | 173.0495 |  | 25.9574 |  | 51.9149 |  | 173.0495 |  | 86.5248 |  | 64.8936 |  | 129.7871 |  | 216.3119 |  | 25.9574
Jährlicher Unterhalt, Wartung, Kontrollen |  | 700 |  | 0 |  | 300 |  | 700 |  | 300 |  | 500 |  | 600 |  | 700 |  | 400
Energiepreis Endenergie [Rp./kWh] | 8 |  | 8 |  | 18 |  | 8.5 |  | 18 |  | 10 |  | 8.5 |  | 5 |  | 10
Jährliche Energiekosten |  | 2000 |  | 1600 |  | 1200 |  | 1600 |  | 1800 |  | 1882.3529 |  | 2000 |  | 1250 |  | 2352.9412
Jährliche Grundgebühr |  | * |  | 850 |  | * |  | * |  | * |  | 240 |  | * |  | * |  | 240
Jährliche Betriebskosten inkl. Amortisation |  | 4486.2265 |  | 2908.5812 |  | 3337.5889 |  | 4489.5207 |  | 3799.7017 |  | 4502.0706 |  | 3738.0227 |  | 3779.4889 |  | 3825.4871
[CHF pro Jahr]
Vollkosten Nutzenergie [Rp./kWh] |  | 22.4311 |  | 14.5429 |  | 16.6879 |  | 22.4476 |  | 18.9985 |  | 22.5104 |  | 18.6901 |  | 18.8974 |  | 19.1274
Pro | - CO2-neutral |  | - kein Unterhalt nötig |  | - hoher Jahres- |  | - Nutzung Sonnenenergie |  | - Betriebskosten |  | - Nutzung Sonnenenergie |  | - lagerfähige Energie |  | - CO2-neutral |  | - geringer Platzbedarf
| - modulierende Kessel |  | - CO2-neutral |  | nutzungsgrad |  | - lagerfähige Energie |  | - Nutzung Umgebungs- |  | - saubere Verbrennung |  |  |  | - lagerfähige Energie |  | - saubere Verbrennung
|  |  | - geringer Platzbedarf |  | - Nutzung Erdwärme |  |  |  | wärme (Luft) |  | - Kombination mit Biogas |  |  |  | - Holz: nachwachsender |  | - Kombination mit Biogas
|  |  | - beste Umweltbilanz | [7 empty] | möglich |  |  |  | Rohstoff |  | möglich
- Nutzung erneuerbare
Holzenergie
- regionale Wertschöpfung
- Verwertung natürlicher
Rohstoffe
Contra | - grosser Platzbedarf |  | - Grundpreisbindung |  | - hohe Investitionskosten |  | - Unregelmässige Solar- |  | - 40% Atomstromnutzung |  | - Unregelmässige Solar- |  | - grosser Platzbedarf |  | - grosser Platzbedarf |  | - CO2-Belastung
| - Luftbelastung möglich |  |  |  | - 40% Atomstromnutzung |  | einspeisung |  | - CO2 je nach Strom-Mix |  | einspeisung |  | - CO2-Belastung |  | - Luftbelastung möglich |  | - Auslandabhängigkeit
| - Ascheentsorgung |  |  |  | - CO2 je nach Strom-Mix |  | - grosser Platzbedarf |  | - Lärmbelastung |  | - CO2-Belastung |  | - Auslandabhängigkeit |  | - Ascheentsorgung |  | - Geld fliesst in Kriegs- und
| - Feinstaubbildung |  |  |  | - nicht überall erlaubt |  | - CO2-Belastung |  | - niedriger Wirkungsgrad |  | - Auslandabhängigkeit |  | - Geld fliesst in Kriegs- und |  | - Feinstaubbildung |  | Kriesengebiete
[5 empty] | (Grundwassser) |  | - Auslandabhängigkeit |  |  |  | - Geld fliesst in Kriegs- und |  | Kriesengebiete
[7 empty] | - Geld fliesst in Kriegs- und |  |  |  | Kriesengebiete
Kriesengebiete
0) Lebensdauer der Heizsysteme: 20 Jahre | [8 empty] | 3) ohne Ascheentsorgung
1) Solarsystem 5m2 Photovoltaik-Module mit Selbstregulierung, Kombi-Heizschrank mit integriertem Speicher für Warmwassererwärmung | [8 empty] | 4) ohne Jahreskosten Feinstaubfilter und Feuerungskontrolle (je nach Kanton)
2) Stückholzvergaserkessel mit Speicher, gemäss Windhager AG; ohne Jahreskosten Feinstaubfilter usw. | [8 empty] | * keine / nicht bekannt
Basis: Kostenvergleich und Erdgaspreise Erdgas Innerschwyz, Fernwärme-Reglement AGRO Energie Schwyz AG, Merkblätter Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz FWS und Holzenergie Schweiz HES, Basis-Informationen der Schweizerischen Gasindustrie VSG, Pelletpreise www.pelletpreis.ch, Energieholz Richtpreise Waldwirtschaft Schweiz